元培醫事科技大學 實驗室安全衛生自動檢查與檢點紀錄表

系(所)名稱： 實驗室門牌號碼: 實驗室名稱： 檢查日期： 年 月
檢查項目	頻率	檢查重點	無此項目者打勾	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備註
安全衛生防護具	每日	1.平時人員正確使用安全防護具*
污染防治設備	每日	1.實驗室廢液內容物有明顯標示
		2.實驗室廢液分類貯存妥當且無滲漏
		3.感染性廢棄物貯存妥當(如廢針筒)
藥品櫃	每日	1.藥品使用後緊閉並置回原位整齊存放
		2.藥品名稱標示清楚
		3.藥品櫃內無藥品包裝破損或洩漏情形
		4.化學藥品清單(含冰箱)
儀器及 / 附屬設備	每日	1.未使用之儀器已關閉電源
		2.電線絕緣包覆無破壞致裸露
高壓氣體鋼瓶	每日	1.鋼瓶已固定牢固
		2.鋼瓶週遭無易燃物
	每週	3.檢查接頭無洩漏
		4.未使用或空瓶應裝上平頭護罩並標示清楚，且空瓶之瓶閥亦應旋緊
室內整體環境	每週	1.緊急照明系統良好
		2.室內整潔且通道無阻礙與積水情形
		3.物品器材放置有條不紊
消防滅火設施	二週	1.備有滅火器
		2.滅火器存放位置有明顯標示
氣罩或 / 抽氣櫃	二週	1.馬達啟動時室內聲音無異常
		2.導管無破損或腐蝕
實驗室 / 標示張貼	每月	1.有張貼安全衛生工作守則
		2.有張貼緊急災害通報連絡圖
		3.緊急疏散標示清楚
		4.有張貼實驗室化學廢棄物相容表
防護設備檢點	每月	1.緊急應變櫃內容物是否完整
		2.緊急沖淋設備出水是否正常

說明：1.由實驗室管理人依實際使用狀況確實填寫本表，合格者標示，不合格者標示。如實驗室中無該項設備，請於「無此項目者打勾」一欄勾選。2.填表勿以電腦繕打；例假日及國定假日如未使用請勿勾選；如有明顯不合理將退回修正。3.防護具檢點項目，如防護手套、防塵防毒口罩…等；如有短缺，請與環安衛中心聯絡。

檢查人員： 實驗室負責人： 系(所)主管：